## Slide 1
ДИАГНОСТИКА ПИКОВОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ ЛАЗЕРНЫХ ИМПУЛЬСОВ ИЗМЕРЕНИЕМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СПЕКТРА ЭЛЕКТРОНОВ ИЗ ОСТАТОЧНОЙ ПЛАЗМЫ
М.Ю.Романовский
Новосибирск, 18 марта 2025 г.
Notes: 1

## Slide 2
СОДЕРЖАНИЕ
  Разработан метод определения максимальной интенсивности сфокусированных релятивистских лазерных импульсов посредством измерения энергетического спектра электронов, ускоренных и выброшенных из фокальной перетяжки лазерного импульса. При этом регистрируются электроны, вылетевшие из лазерной плазмы, образованной за счет нелинейной ионизации газов низкой плотности в фокальной области лазерного импульса. Теоретически и экспериментально демонстрируется получение таких электронов с энергиями до нескольких МэВ, вылетающих под небольшим по отношению к оси распространения лазерного излучения углом.
Теория подтверждается численными particle-in-cell расчетами взаимодействия лазерного излучения с плазмой низкой плотности. Определяемые по проведенным экспериментам с вылетевшими электронами максимальные интенсивности лазерных импульсов достигают 2.5·1020 Вт/см2
Notes: 2

## Slide 3
КОЛЛАБОРАЦИЯ
А.Л.Галкин теория
В.В.Коробкин эксперимент
О.Б.Ширяев
М.Ю.Романовский
В.А.Трофимов (ИОФ РАН)
К.А.Иванов (МГУ)
М.П.Калашников
М.Шнюрер (МБИ, Берлин)
Notes: 3

## Slide 4
МОТИВАЦИЯ
Отсутствие возможности прямых измерений интенсивности сверхмощного лазерного излучения
Интенсивность в пучке обычно получают, комбинируя основные параметры лазерного излучения из энергетических, временных и пространственных характеристик импульса
Обычно она определена при пониженной энергии и экстраполирована на высокий уровень энергии/интенсивности
Целесообразно иметь хотя бы и непрямые методы измерения интенсивности в конкретном лазерном импульсе
Можно вспомнить героические попытки измерять интенсивность по степени ионизации различных атомов в пучке
Notes: 4

## Slide 5
ВОЗМОЖНО ЛИ ТАКОЕ ФИЗИЧЕСКИ?
Возможно, если привлечь к рассмотрению динамику электронов остаточной плазмы
Остаточный газ в вакуумной камере взаимодействия есть всегда, и его достаточно много
Поскольку его плотность, и плотность получаемой остаточной плазмы тем не менее невелика, очевидно возможно использовать одночастичное (в т.ч. беспинчевое), бесстолкновительное и т.д. «бес-» приближение для расчета динамики заряженных частиц (электронов) в поле
Можно попытаться использовать какие-то измеряемые характеристики электронов (например, их энергию) для определения параметров генерирующего эту плазму лазерного импульса, в наилучшем случае – вблизи мишени
Notes: 5

## Slide 6
ОДНОЧАСТИЧНАЯ ДИНАМИКА ЭЛЕКТРОНОВ В ЛАЗЕРНОМ ПОЛЕ
Свободные электроны движутся под действием силы Лорентца без соударений
Электромагнитное лазерное поле имеет выраженную временную огибающую и острый фокус
Лазерное поле имеет релятивистскую интенсивность:
Notes: 6

## Slide 7
Релятивистское уравнение Ньютона для свободного электрона:
Верхний знак отвечает левому вращению, нижний - правому.
Линейная поляризация
Круговая поляризация
УРАВНЕНИЯ

## Slide 8
ДИНАМИКА ЭЛЕКТРОНА
«Судьба» электрона определяется его изначальным расположением относительно оси пучка:
- осевым
- до или после определенной точки на оси пучка
- внеосевым

## Slide 9
ЛИНЕЙНАЯ ПОЛЯРИЗАЦИЯ: ТРАЕКТОРИИ И ЭНЕРГИЯ «ОСЕВОГО» ЭЛЕКТРОНА
Notes: 9

## Slide 10
КРУГОВАЯ ПОЛЯРИЗАЦИЯ: ТРАЕКТОРИИ «ОСЕВОГО» ЭЛЕКТРОНА
Notes: 10

## Slide 11
ЛИНЕЙНАЯ ПОЛЯРИЗАЦИЯ: СМЕЩЕНИЕ И ЭНЕРГИЯ «ВНЕОСЕВОГО» ЭЛЕКТРОНА 1
Notes: 11

## Slide 12
ЛИНЕЙНАЯ ПОЛЯРИЗАЦИЯ: СМЕЩЕНИЕ И ЭНЕРГИЯ «ВНЕОСЕВОГО» ЭЛЕКТРОНА 2

## Slide 13
3D КРУГОВАЯ ПОЛЯРИЗАЦИЯ: ТРАЕКТОРИИ «ВНЕОСЕВОГО» ЭЛЕКТРОНА
Notes: 13

## Slide 14
ОСТАТОЧНАЯ ЭНЕРГИЯ ОДНОЧАСТИЧНОГО ДВИЖЕНИЯ
Зависимость нормированной остаточной энергии от координаты начального смещения при: Im/Ir = 10 (кривая 1), 30 (кривая 2) и 100 (кривая 3).
Notes: 14

## Slide 15
СПЕКТР ЭНЕРГИИ ЭЛЕКТРОНОВ
Остаточная кинетическая энергия
Число электронов:

## Slide 16
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОНОВ ПО ОСТАТОЧНОЙ ЭНЕРГИЯ ОДНОЧАСТИЧНОГО ДВИЖЕНИЯ

## Slide 17
ЗАВИСИМОСТЬ ЭФФЕКТИВНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОТ ИНТЕНСИВНОСТИ
Нерелятивистский случай:
T ~ Im
Суперрелятивист-ский случай:
T ~ ln(Im/Ir)
Notes: 17

## Slide 18: СХЕМА ЭКСПЕРИМЕНТА
(а) Распределение интенсивности (b) схема эксперимента
лазерного излучения в пучке

## Slide 19: СПЕКТРЫ ПОД РАЗНЫМИ УГЛАМИ
Исходные электронные спектры, измеренные при

## Slide 20: СУММАРНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ СПЕКТРЫ

## Slide 21: ДИАГНОСТИКА

## Slide 22: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

## Slide 23: ВЫВОДЫ
Теоретически введен и экспериментально обоснован метод определения максимальной интенсивности лазерного импульса, базирующийся на измерении интегральных по углу наблюдения спектров электронов, ускоренных в перетяжке пучка при ионизации газа низкой плотности. Было обнаружено, что пиковая интенсивность в фокальной области, рассчитанная на основе теории, составляет 2,5 × 1020 Вт/см2, что согласуется с простой оценкой пиковой интенсивности, основанной на пространственно-временных характеристиках импульса в перетяжке пучка.
В экспериментах обнаружено, что широкий пик с центральной энергией от нескольких сотен кэВ до нескольких МэВ наблюдается при углах от 70° до 5° относительно оси распространения лазерного луча. Это согласуется с результатами PIC–моделирования взаимодействия лазера с плазмой низкой плотности и аналитической моделью ускорения одиночного электрона в интенсивной плоской электромагнитной волне. Частицы с наибольшей энергией ускоряются в направлении оси распространения пучка, что согласуется с результатами эксперимента.

## Slide 24: ЭТО БЫЛО СДЕЛАНО В:

## Slide 25: TEMPORAL ACTIVITY

## Slide 26: ДРУГИЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
М.Ю.РОМАНОВСКОГО

## Slide 27: ПРЯМОЕ УСКОРЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПОЛЕМ 2012-2021

## Slide 28: ЛАЗЕРНОЕ УСКОРЕНИЕ ЗАХВАТА ЯДРАМИ ЭЛЕКТРОНОВ И ДВОЙНОЙ БЕТА-ЗАХВАТ 2010-2014

## Slide 29: ПЛАЗМЕННЫЕ МИКРОПОЛЯ И ИХ ДЕЙСТВИЕ НА ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ПРОЦЕССЫ 1995-2007

## Slide 30: ЭКОНОФИЗИКА 1997-наст вр