## Slide 1
Development and design of compact TPC option of the IT
Lev Shekhtman
Budker INP

## Slide 2
Timeline for 2020 fixed with INFN Frascatti

## Slide 3
Conceptual design of the TPC prototype
400
600 (300)
1256.6
300
Габариты TPC
Развертка

## Slide 4
Conceptual design of the TPC prototype
300
314.2
Схема электродов
Разрез по электроду
0.5 мм
6
6
1
6
4
4
8
4
Площадки с обратной стороны
These PCBs are produced

## Slide 5
Склейка
Торцевая пластина с ВВ электродом и кольцами
Разрез края торцевой ВВ пластины
Цилиндр с ВВ делителем
410
Conceptual design of the TPC prototype

## Slide 6
Кольцо с уплотнением со стороны считывающей структуры
Разрез кольца с уплотнением
Стенка цилиндра
Торцевая пластина со считывающей структурой
Conceptual design of the TPC prototype

## Slide 7
Схема считывающей плоскости с ГЭУ
ГЭУ на рамках
Считывающие
электроды
Плата с разъемами для усилителей
Рамки с ГЭУ
Conceptual design of the TPC prototype

## Slide 8
Current status:
Sketches of the prototype parts are ready
Simulations of space charge are performed
Tooling for gluing of the cylinder is necessary
Design of the first readout PCB?
Next steps for the end of the year:
Design of the tooling
Design of the PCB
Write the TDR for the prototype
Order parts
Activities for the next years:
Assembly of the prototype
First tests with cosmics and isotope (one analogue channel and scope)
Tests with multichannel electronics (DMXG64B or VMM3)

## Slide 9
Possible expenditures:
HV power supply for the main TPC volume (30 kV, 10W)
Spellman? (~300 krub?)
Production of the first readout PCB (30 krub)
GEMs and/or muRWELL for the readout (CERN or TECTRA)
(100-200 krub)